秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

2020年秋季建筑节能、绿色建筑“双随机”专项检查结果公示

秦皇岛市墙改和建筑节能办公室按照《关于开展2020年度秋季建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知》要求，2020年11月10日至17日，对通过“双随机”方式抽取的各县区23个在建项目进行检查，共下达《整改建议书》17份（其中整改17个停工0个）。现将检查结果公示如下：

一、北戴河新区项目

1．北戴河滨海国际酒店项目

建设单位：秦皇岛润海房地产开发有限公司

施工单位：远洋国际建设有限公司

监理单位：天津天建工程管理有限公司

设计单位：北京中天元工程设计有限公司

绿建星级：公建二星

检查人员：韩乐、杨扬、柯常献、赵森

工程进度：装饰装修

检查内容：绿色建筑、装配式建筑、建筑节能

检查情况：现场未提供绿色建筑专篇图纸；2#酒店主楼未按相关政策文件按装配式方式建造；2#酒店主楼未采用可再生能源供热制冷；玻璃幕墙深化图纸玻璃构造与建筑图纸内容不符，并未加盖审图单位印章；现场提供的玻璃幕墙复检报告不齐全；玻璃幕墙隔热型材无复检报告；现场提供的外窗复检报告不齐全；1#多功能厅外墙加气混凝土设计80MM岩棉板，现场未做保温；2#酒店主楼外墙外挑檐未做保温。

执法意见：对北戴河新区规划建设局绿建办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河新区规划建设局绿建办监督整改并将整改结果报市节能办。

2.石药健康城项目

建设单位：秦皇岛市涵紫谷房地产开发有限公司

施工单位：金环建设集团有限公司

监理单位：河北顺诚工程建设项目管理有限公司

设计单位：河北建筑设计研究院有限责任公司

绿建星级：公建二星

检查人员：韩乐、杨扬、柯常献、赵森

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：基本符合要求。

执法意见：基本符合要求。

3.大蒲河棚户区改造项目工程施工一标段

建设单位：秦皇岛裕航房地产开发有限公司

施工单位：昌黎县昊文建筑工程有限公司

监理单位：共赢建设集团有限公司

设计单位：秦皇岛市建筑设计院

绿建星级：居住二星

检查人员：韩乐、杨扬、柯常献、赵森

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、装配式建筑、建筑节能

检查情况：居住部分应根据政策选用成熟预制构件；完善绿色建筑施工方案内容。

执法意见：下达《建筑节能工程质量监督记录》。

二、海港区项目

1.小张庄村返迁安置房（枫情水岸）5#、10#、12#-14#、16#、17#楼项目

建设单位：秦皇岛市玉发房地产开发有限公司

施工单位：河北省第三建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛广建工程项目管理有限公司

设计单位：北京本土建筑设计有限公司秦皇岛分公司

绿建星级：居住一星

检查人员：韩乐、杨扬、柯常献、赵森

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：节能分部施工方案内容不完善。

执法意见：下达《建筑节能工程质量监督记录》。

2.南大寺村返迁安置房建设项目（一期东区）

建设单位：秦皇岛新世纪房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司

监理单位：河北广德工程监理有限公司

设计单位：河北风标建筑设计咨询有限公司

绿建星级：公建一星

检查人员：韩乐、杨扬、柯常献、赵森

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、装配式建筑、建筑节能

检查情况：基本符合要求。

执法意见：基本符合要求。

3.海阳农副产品批发市场项目（一期）一标段

建设单位：秦皇岛拓鸿贸易有限公司

施工单位：秦皇岛开发区第一建筑工程有限公司

监理单位：河北广德工程监理有限公司

设计单位：上海天华建筑设计有限公司

绿建星级：公建二星

检查人员：韩乐、杨扬、柯常献、赵森

工程进度：基本完工

检查内容：绿色建筑、装配式建筑、建筑节能

检查情况：现场提供的太阳能及保温材料、空调及保温材料质量证明文件不齐全；现场未提供玻璃幕墙、屋顶透光部分外窗质量证明文件；节能分部施工方案内容不完善；现场抽查4#楼，所有外门施工为白钢单玻门与图纸设计不符；4#楼图纸设计5轴-7轴、C轴-D轴为玻璃幕墙现场施工为卷帘门。

执法意见：对海港区建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成海港区建筑节能办公室监督整改并将整改结果报市节能办。

三、北戴河项目

1．北戴河区第一中学新建项目

建设单位：秦皇岛市北戴河区教育局

施工单位：秦皇岛金茂建设工程有限公司

监理单位：秦皇岛正平监理有限公司

设计单位：秦皇岛华成建筑设计咨询有限公司

绿建星级：公建二星

检查人员：李全球、姜娜、石帅

工程进度：内部装修

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：监理旁站方案未提供；无样板墙监理旁站记录；空调质保资料未提供；采暖与非采暖顶板未做保温；露台外墙现场保温与设计不符。

执法意见：对北戴河区节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河区节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

四、抚宁区项目

1.朝阳御府工程

建设单位：河北鼎融房地产开发有限公司

施工单位：中国化学工程第三建设有限公司

监理单位：河北骊顺工程监理有限公司

设计单位：北京中厦建筑设计研究院有限公司

绿建星级：居住一星

检查人员：李全球、姜娜、石帅

工程进度：内部装修

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：无地下室顶板粘结材料质保资料与复检；无户门质保资料与复检、太阳能复检；加气块复检缺少导热系数、无外窗型材型检报告；无样板墙监理旁站记录、节能材料进场验收记录；隐蔽验收记录填写不规范；管道井和地下室顶板部分未做保温。

执法意见：对抚宁区节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成抚宁区节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

2.戴河·亲水湾一期工程（住宅小区）二标段

建设单位：秦皇岛龙鸿房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市海业建筑工程有限公司

监理单位：河北骊顺工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛华成建筑设计咨询有限公司

绿建星级：居住二星

检查人员：李全球、姜娜、石帅

工程进度：保温施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：65系列外窗复检中规格型号与设计不符；屋面保温材料复检无吸水率、玻化微珠无备案证；隐蔽验收记录、监理旁站记录不规范；地面保温工程无隔声垫。

执法意见：对抚宁区节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成抚宁区节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

3.紫金湾荣御小区一标段

建设单位：秦皇岛市信发房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市信发建筑工程有限公司

监理单位：北京方正建设工程管理有限公司

设计单位：秦皇岛市永盛建筑设计咨询有限公司

绿建星级：居住一星、二星

检查人员：李全球、姜娜、石帅

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：基本符合要求

执法意见：基本符合要求

五、卢龙县项目

1.宏屹国际城项目（幼儿园、社区配套、-1#地下车库、C1#、C2#、A45#、A50#、A51#、A52#）

建设单位：河北望宏房地产开发有限公司

施工单位：石家庄市建通建设工程有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：新中远工程设计有限公司

绿建星级：C1#、C2#一星级、其余为二星级

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：幼儿园、社区配套已完工，C1#、C2#、A45#、A51#、A52#外保温施工、A50#主体二次结构

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1.幼儿园外窗型检报告、复检报告传热系数指标未达到设计要求；2.幼儿园节能备案表中屋面保温做法与设计不一致；3.幼儿园采暖与非采暖房间内墙未做保温；4.热固型聚苯板材料复检缺项（垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率）。

执法意见：对卢龙县建筑业节能中心下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑业节能中心监督整改并将整改结果报市节能办。

2.宏屹国际城项目（1#商业、2#商业、A26#、A47#、A48#、A49#）

建设单位：河北望宏房地产开发有限公司

施工单位：石家庄市建通建设工程有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：新中远工程设计有限公司

绿建星级：公建一星级、住宅二星级

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：2#商业外保温施工、其余主体

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：热固型聚苯板材料复检缺项（垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率）。

执法意见：对卢龙县建筑业节能中心下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑业节能中心监督整改并将整改结果报市节能办。

- 3.卢龙县四街棚户区改造项目（二期5#-10#）

- 建设单位：秦皇岛市新众安房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市恒胜建设集团有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：秦皇岛市永盛工程设计咨询有限公司

绿建星级：一星

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：5#、6#、7#完成外墙保温施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1.外墙EPS板、防火隔离带岩棉板复检内容缺项（吸水率）；2.外窗型式检验报告规格与设计不一致；3.未提供预拌砂浆有效的型检报告。

执法意见：对卢龙县建筑业节能中心下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑业节能中心监督整改并将整改结果报市节能办。

- 4.卢龙县民政事业服务中心项目

- 建设单位：卢龙县民政局

施工单位：河北中 建设工程有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：秦皇岛维拓建筑设计有限公司

绿建星级：老干部楼、综合服务楼为一星级，附属设施楼为二星级

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：完成外墙保温施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1.外窗型式检验报告缺项（可见光透射比、遮阳系数）；2.外窗复检报告缺中空玻璃厚度；3.核实采暖与非采暖隔墙保温做法；4.未提供场地噪声检测报告。

执法意见：对卢龙县建筑业节能中心下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑业节能中心监督整改并将整改结果报市节能办。

- 5.卢龙县公安局双望派出所业务技术用房工程

- 建设单位：卢龙县公安局

施工单位：秦皇岛市晟江永利建筑工程有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：河北超见建筑工程设计有限公司

绿建星级：无

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：主体施工

检查内容：建筑节能

检查情况：未发现问题

六、开发区项目

1.海洋防灾减灾能力建设项目（秦皇岛中心站迁建）业务楼

建设单位：国家海洋局秦皇岛海洋环境中心站

施工单位：秦皇岛鹏远建筑工程有限公司

监理单位：北京华光工程建设监理有限责任公司

设计单位：秦皇岛市建筑设计院

绿建星级： 一星级

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：主体完成

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：外墙保温岩棉板厚度图纸与节能备案表不一致；2.未提供预拌砂浆有效的型式检验报告；3.监理细则应按图纸要求进行细化；4.绿建自评估报告中绿地率与图纸不一致。

执法意见：对开发区节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成开发区节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

2.博维集团办公楼

建设单位：博翰房地产开发有限公司

施工单位：开发区热力工程安装公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛维拓建筑设计有限公司

绿建星级：二星级

装配率：50%

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：二次结构施工、隔墙板安装

检查内容：绿色建筑、建筑节能、装配式建筑

检查情况：无绿色建筑专项图纸会审记录。

执法意见：对开发区节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成开发区节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

3.秦皇岛市国家安全局业务技术用房工程

- 建设单位：秦皇岛市国家安全局

施工单位：河北省第三建筑工程有限公司

监理单位：河北省冀咨工程监理有限公司

设计单位：北京筑都方圆建筑设计有限公司

绿建星级：二星级

检查人员：周颖、李江红、任进良

工程进度：主体完工后于2019年11月停工，各方责任主体已撤场

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：未进行检查

七、昌黎县项目

1．昌黎孔雀城A区

建设单位：秦皇岛京御房地产开发有限公司

施工单位：北京昊海建设有限公司

监理单位：河北方舟工程项目管理有限公司

设计单位：廊坊轩辕建筑设计有限公司

绿建星级：居住二星

检查人员：郑峪娇、张玉、张骁

工程进度：保温施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：细化施工方案、监理细则，按实际施工制定；屋面XPS无复检；屋面防火隔离带型检与现场使用材料密度不一致；图纸无节能专篇；单元门设计未说明具体节点做法和数值；岩棉板密度设计数值小于规范要求，设计需重新计算。

执法意见：对昌黎县节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成昌黎县节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

2.金洋·香槟小镇

建设单位：秦皇岛昌泰房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛金洋建设集团有限公司

监理单位：秦皇岛合众工程管理咨询有限公司

设计单位：秦皇岛维拓建筑设计有限公司

绿建星级：居住二星

检查人员：郑峪娇、张玉、张骁

工程进度：保温施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：外墙EPS复检无吸水率检测；监理节能细则为套用需重新编制；设计需明确入户门做法及数值；设计需明确防火隔离带密度及导热系数；岩棉条复检报告与型检报告密度数值不一致。

执法意见：对昌黎县节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成昌黎县节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

3.龙景苑小区

建设单位：昌黎县鑫合泰宏大房地产开发有限公司

施工单位：河北省第三建设工程有限公司

监理单位：昌黎县城乡建设监理有限公司

设计单位：天津中怡建筑规划设计有限公司

绿建星级：居住一星

检查人员：郑峪娇、张玉、张骁

工程进度：完工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：防火隔离带复检密度不符合规范要求；无岩棉系统报告；设计需核算围护结构传热系数。

执法意见：对昌黎县节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成昌黎县节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

八、青龙县项目

1.六区社·招待所北片区棚户区改造项目

建设单位：青龙县龙安城镇房地产开发有限公司

施工单位：河北建设集团股份有限公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛市建筑设计院

绿建星级：居住二星

检查人员：郑峪娇、张玉、张骁

工程进度：屋面保温施工。

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：施工方案需按实际工程重新编制；屋面隐蔽验收记录按实际施工验收，不要套用影像资料；设计阳台做法需进一步细化，出具设计说明。

执法意见：对青龙县能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成青龙县节能办监督整改并将整改结果报市节能办。

2.阳光逸城项目

建设单位：青龙县三泰阳光房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛顺安建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：北京中奥建工程设计有限公司

绿建星级：居住一

检查人员：郑峪娇、张玉、张骁

工程进度：保温施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：外墙EPS复检无吸水率检测；粘贴、抹面砂浆无复检报告；网格布无复检报告；防火隔离带无复检报告；FTC无复检报告；现场无拉拔和锚栓拉拔实验报告；需细化监理细则和施工方案。

执法意见：对青龙县能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成青龙县节能办监督整改并将整改结果报市节能办。